## Techizat Listesi
HANGAR YER DESTEK TEÇHİZATLARI
SIRA NO | TEÇHİZAT ADI | PARÇA NO (P/N) / MODEL | SERİ NO (S/N) | MİKTAR / KAPASİTE | BULUNDUĞU YER | DURUMU | BAKIMA TABİ | SON KONTROL / KALİBRASYON / BAKIM | GELECEK KONTROL / KALİBRASYON / BAKIM | SON KONTROLÜ YAPAN FİRMA | AÇIKLAMA | 90 GÜN UYARISI MAİL GÖNDERİM TARİHİ | BELGE YÜKLE
1 | Boyler | 200 litre | - | 1 | Kazan Dairesi | Faal | EVET | 7/31/25 | 2026-07-31
2 | Yangın Söndürme Cihazı | Köpüklü 25 kg Tekerli | - | 2 | Uçuş Hattı | Faal | EVET | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Uçuş Hattı |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
3 | Yangın Söndürme Cihazı | Halojen 12 kg Tekerli | - | 1 | Hangar İçi - sol | Faal | EVET | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi - sol |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi - sol |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi - sol |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi - sağ |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi - sağ |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi - sağ |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
4 | Yangın Söndürme Cihazı | Kimyevi 12 kg Tekerleksiz | - | 1 | Tanker | Faal | EVET | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Tanker |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
5 | Yangın Söndürme Cihazı | Halojen 6 kg Tekerleksiz | - | 1 | Hangar İçi | Faal | EVET | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Hangar İçi |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 1 | Tanker |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
6 | Yangın Söndürme Cihazı | Kimyevi 6 kg Tekerleksiz | - | 6 | Katlardaki Yangın Dolapları | Faal | EVET | 2026-07-31 | 2028-07-31
|  |  |  | 4 | Hangar İçi |  |  | 2026-07-31 | 2028-07-31
7 | jeneratör | 330 kVA Mazotlu | - | 1 | Bodrum Kat | Faal | EVET | 2026-07-31 | 2027-07-31
8 | Kompresör | Tamsan - 1100 TVK Vidali Kompresör | - | 1 | Bodrum Kat | Faal | EVET | 2026-07-31 | 2028-07-31
9 | Vinç | Bülbüloğlu marka 2 tonluk tavan vinci | - | 1 | Hangar İçi | Faal | EVET | 2025-01-31 | 2027-01-31
10 | Elektrik Tesisatı | 5 Pano | - | 4 | Hangar | Faal | EVET
|  |  |  | 1 | VİP
11 | Paratoner Tesisatı |  | - | 15 | Hangar | Faal | EVET | -
12 | Yoğuşmalı Kazan | Baymak - Lectus 90 | - | 2 | Kazan Dairesi | Faal | EVET | 2025-09-30 | 2026-09-30
13 | Genleşme Tankı | 200 litrelik 4 bar sabitli | - | 2 | Kazan Dairesi | Faal | EVET | 2025-09-30 | 2026-09-30
14 | UPS Sistemi |  | - | 1 | Yüksek Gerilim Odası | Faal | EVET | 2026-05-31 | 2026-11-30
15 | Klima Sistemi | VRF Sistem | - | 45 | Hangar | Faal | EVET | 2025-07-31 | 2026-07-31
|  |  |  | 8 | VİP |  |  | 2025-07-31 | 2026-07-31
16 | Klima Sistemi | Salon Tipi | - | 2 | Tknkr-Tnsyn Odası | Faal | EVET | 2025-07-31 | 2026-07-31
[5 empty] | Stok Seviye |  |  | 2025-07-31 | 2026-07-31
17 | Klima Sistemi | Duvar (split) Klima | - | 3 | Bodrum Kat | Faal | EVET | 2025-07-31 | 2026-07-31
|  |  |  | 2 | Konteynır Depo |  |  | 2025-07-31 | 2026-07-31
18 | Klima Sistemi | Klima Üniteleri | - | 6 | Otopark | Faal | EVET | 2025-07-31 | 2026-07-31
|  |  |  | 2 | Konteynır Depo |  |  | 2025-07-31 | 2026-07-31
19 | Hangar Kapısı | 50*7 mt 8 parça hareketli kapı | - | 1 | Hangar | Faal | EVET | 2025-07-31 | 2026-07-31
20 | Dalgıç Pompa | Atık Su Pompası | - | 2 | Kazan Dairesi | Faal | EVET | 2022-08-31 | 2026-07-31
[5 empty] | Bodrum Kat |  |  | 2022-08-31 | 2026-07-31
21 | Yangın Sistemi | Elektrik Motor | - | 2 | Kazan Dairesi | Kısmen Faal | EVET | 2025-01-31 | 2026-07-31
22 | Yangın Sistemi | Dizel Motor | - | 1 | Kazan Dairesi | Faal | EVET | 2025-01-31 | 2026-07-31
23 | Yangın Sistemi | Hidrant | - | 4 | Hangar Dış | Gayri Faal | EVET | 2025-01-31 | 2026-07-31
24 | Yangın Sistemi | Köpük Sistemi | - | 2 |  | FAAL | EVET | 2025-01-31 | 2026-07-31
25 | Konvertör | 28 V DC | - | 1 | Düşük Gerilim Odası | Gayri Faal | HAYIR | - | -
26 | Konvertör | 115 V 400 HZ | - | 1 | Düşük Gerilim Odası | Gayri Faal | HAYIR | - | -
27 | Konvertör |  | - | 1 | Düşük Gerilim Odası | Gayri Faal | HAYIR | - | -
28 | Hidrofor |  | - | 1 | Kazan Dairesi | Faal | EVET | 2026-05-31 | 2027-05-31
29 | Radyant Isıtıcı |  | - | 6 | Hangar içi | Faal | EVET | - | 2027-01-31